| ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Отделом государственного пожарного надзора по Заволжскому району г. Ярославля (наименование уполномоченного органа МЧС России) « ___ » ____________ 2010 года регистрационный № _______ |  | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ СОШ № 67 (должность руководителя и наименование организации) Н.Ю. Дроздова (подпись) (фамилия, инициалы) « ___ » _____________ 2010 года |
| --- | --- | --- |

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении: | Муниципального образовательного учрежде- |
| --- | --- |
| указывается организационно-правовая форма юридического лица, |
| ния средняя общеобразовательная школа № 67, МОУ СОШ № 67, учреждение |
| функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта |

защиты

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

| регистрации юридического лица: | 1027600626790 |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика: | 7603019727 |
| Место нахождения объекта защиты: | Россия, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Панфилова, д.9-а |
| Почтовый адрес: | 150034, г. Ярославль, ул. Панфилова, д.9-а |
| Электронный адрес: | yarsch067@yandex.ru |
| Телефон/факс | (4852) 38-41-55, т/ф (4852) 38-41-75 |

| Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта |
| --- |
| 1 | Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ |
| 2 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ |
| 3 | СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; |
| 4 | СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; |
| 5 | СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управлен ия эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; |
| 6 | СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; |
| 7 | СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»; |
| 8 | СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; |
| 9 | СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; |
| 10 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; |
| 11 | СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; |
| 12 | СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; |
| 13 | СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; |
| 14 | ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; |
| 15 | ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» |
| 16 | ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования»; |
| 17 | ГОСТ 12.1.041-83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования»; |
| 18 | ГОСТ Р 12.3.047-98 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; |
| 19 | ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»; |
| 20 | ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; |
| 21 | ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; |
| 22 | ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»); |
| 23 | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; |
| 24 | СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; |
| 25 | СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы»; |
| 26 | СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; |
| 27 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; |
| 28 | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; |
| 29 | СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; |
| 30 | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; |
| 31 | СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; |
| 32 | СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; |
| 33 | Правила устройства электроустановок (ПУЭ); |
| 34 | РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений»; |
| 35 | МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» (Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); |
| 36 | ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; |
| 37 | НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУПТ и АУПС»; |
| 38 | НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»; |
| 39 | Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (введены в действие Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645) |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I. | Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты |
|  | Расчет пожарного риска на объекте не проводится. В соответствии с |
|  | (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123- |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий |
|  | ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», |
|  | для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
|  | пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, |
|  | если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной |
|  | безопасности, установленные федеральными законами о технических |
|  | регламентах. |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не проводилась, |
|  | (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, |
|  | так как отсутствуют арендные отношения, и здание является |
|  | либо приводятся реквизиты документов страхования <**>) |
|  | отдельно стоящим с соблюдением противопожарных разрывов |
| III. | Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | Общие сведения об объекте |
|  | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 расположено по адресу: город Ярославль, улица Панфилова, дом 9-а. Здание сдано в эксплуатацию в 1979 году. В школе осуществляется обучение детей школьного возраста. Максимальное число персонала находящегося в здании одновременно составляет около 90 человек. Максимальное число детей составляет 526 человек. В ночное время 1 сторож. Школа представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание высотой 12м, шириной 35м и длиной 50м со сложной внутренней планировкой и размещена на обособленной территории площадью 43 228 м2 с отдельным подъездом. Списочная численность персонала составляет 80 человек, учащихся - 530 человек в одну смену. В ночное время в школе находится 1 сторож. В здании школы располагаются такие помещения как большой и малый спортивные залы, тренажерный зал, столовая, учебные классы и лаборантские, группы и спальня продленного дня, актовый зал, вспомогательные помещения. Площадь помещений составляет от 10 до 170 м2. Здание школы относится ко II степени огнестойкости, с существующим железобетонным безригельным каркасом, стены и перегородки кирпичные и гипсолитовые, перекрытия выполнены из панельных железобетонных плит, кровля мягкая с керамзитным утеплителем и рубероидным покрытием. Количество выходов из здания школы – 9, лестничные клетки закрытого типа. Наружные стены: предел огнестойкости-R150; Перегородки: предел огнестойкости - Е145, горючесть - Г2, воспламеняемость - В1, распространение пламени - РП2, дымообразующая способность - Д2, токсичность - Т2; Перекрытия RЕ145: горючесть – НГ; Лестничные клетки: предел огнестойкости - Е160, горючесть - Г2, воспламеняемость - В1, распространение пламени - РП1, дымообразующая способность - Д2, токсичность - Т2. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. В здании детского сада предусмотрена вытяжная канальная вентиляция с естественным побуждением, а из помещения кухни – с механическим побуждением. Воздуховоды выполнены из негорючих материалов класса П. Транзитные воздуховоды выполнены с пределом огнестойкости ЕI 120. Отопление – центральное водяное. Электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями документов по электроэнергетике. Объект защиты находится на расстоянии 2 км от ПЧ-23 и на расстоянии 19 км от ПЧ-4. При средней скорости движения пожарного автомобиля по городу (40 км/ч), время прибытия составит соответственно 3 и 28 минут. Эвакуация людей предусмотрена по трем эвакуационным лестницам с третьего и второго этажей непосредственно наружу и девяти эвакуационным выходам с первого этажа. Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения в количестве: СО 2 – 10 штук, СО 3 – 10 штук, ОП-5 – 11 штук. Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара (СОУЭ). Ежемесячно проводится техническое обслуживание данных систем. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от существующих четырех пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 25, 30, 40, 55 метров от здания школы. Имеется одна пожарная лестница, испытание которой проводилось последний раз 25.03.2008 года и ежегодно проводится визуальный осмотр. В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» на объекте с работниками проводятся обучение мерам пожарной безопасности и противопожарный инструктаж, а также учения по эвакуации людей. На объекте соблюдаются правила пожарной безопасности и проводятся мероприятия по обеспечению противопожарного режима, предусмотренного организационно-распорядительной документацией. Работники обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. |
|  | 2. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |
|  | На данном объекте выполняются (соблюдаются) требования нормативных документов по пожарной безопасности: |
|  | Обеспечение пожарной безопасности | Выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности |
|  | 1. Организационно-технические мероприятия |
|  | 1.1 Общие требования | ТР: ст. 5 69-ФЗ: ст. 37 ППБ 01-03: п.1, 3. СНиП 2.08.02-89* п.1.10 СНиП 2.08.02-89* п.1.60* СНиП 21-01-97* п.4.3 |
|  | 1.2. Назначение лиц, ответственных за противопожарное состояние | ППБ 01-03: п.8 |
|  | 1.3. Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности | ППБ 01-03: п.6, 14, 15, 97, 102 |
|  | 1.4. Обучение пожарной безопасности. | ППБ 01-03: п.7, 11 Приказ МЧС РФ №645 |
|  | 2. Предотвращение образования пожара |
|  | 2.1. Регулирование пожароопасных свойств, ограничение количества применяемых веществ и материалов, защита от внешних воздействий | ППБ 01-03: п.22, 40 |
|  | 2.2. Своевременная уборка использованных материалов | ППБ 01-03: п.21, 32, 40. |
|  | 2.3. Способы, исключающие образование горючей среды | ФЗ-123: ст. 49 ППБ 01-03: п.47 |
|  | 2.4. От электроприборов и электроустановок | ТР: ст.143 ППБ 01-03: п.15, 57, 58, 60, 63 |
|  | 2.5. При эксплуатации электротехнической продукции, электропроводок (от отрицательных воздействий, замыканий, заземлений) | ТР: ст. 142 п.6 ППБ 01-03: п.59 ПУЭ: п.2.1.24, 2.1.30, 2.1.47, 2.1.50 2.1.55, п.2.1.27, 2.1.29, 2.1.44, 2.1.45, 2.1.46 , 2.1.51, 2.1.55, 2.1.59, 2.1.63, 2.1.64, 2.1.56 |
|  | 2.6. От открытого огня | ППБ 01-03: п.14 |
|  | 2.7. От нарушений противопожарного режима | ППБ 01-03: п.25, 26 |
|  | 3.Ограничение распространения пожара |
|  | 3.1. Требования к огнестойкости и пожарной опасности | ТР: ст. 87 п.2 табл.21 СНиП 21-01-97*: 5.17, 5.18* табл.4* СНиП 21-01-97*: п.4.3 СНиП 2.08.02-89*: п. 1.14*: |
|  | 3.2. Требования к ограничению распространения пожара | ТР: ст.88 п.2 табл.23 ТР: ст.88 п.3 табл.24 СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.1 СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2* СНиП 21-01-97* п.5.19 табл.5 СНиП 21-01-97* п.7.4 |
|  | 3.3. Ограничение применения или хранения горючих веществ и материалов. | ТР: ст. 134 п.2 табл.27 СНиП 21-01-97*: п.6.25* СНиП 2.08.02-89*: п. 1.60*, п.1.86, |
|  | 3.4. По системам вентиляции | ТР: ст.138 п.1 ППБ 01-03: п.77, 78 |
|  | 3.5. Через проемы, отверстия по пустотам и конструкциям | ТР: ст.88 п.3 табл.24 СНиП 21-01-97* п.5.14* табл.2*, п.7.8, п.6.18 ППБ 01-03: п.37, 40, 64 |
|  | 3.6. По противопожарным разрывам на близлежащие объекты | ТР: ст.69 п.1 табл.11 СНиП 2.07.01-89* прил. 1 п.1* ППБ 01-03: 21, 22 СНиП 21-01-97*: п.7.27 |
|  | 4.Обеспечение безопасности людей |
|  | 4.1. Общие требования | ППБ 01-03: п.51, 53 |
|  | 4.2. Требования пожарной безопасности к эвакуационным выходам | ТР: ст.89 п.3 СНиП 21-01-97* п.6.9* ТР ст.89 п.9, п.14 |
|  | 4.3. Количество эвакуационных выходов | ТР: ст.89 п.11 СНиП 21-01-97* п.6.12*, 6.13*, 6.14, 6.15* СНиП2.08.02-89* п.1.122 |
|  | 4.4. Высота и ширина эвакуационных выходов | СНиП 21-01-97* п.6.16 СНиП 2.08.02-89* п1.107 |
|  | 4.5. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям | СНиП 21-01-97* 6.22, 6.24*, 6.25* ТР ст.134 табл.27 СНиП 21-01-97* 6.26*, 6.28* |
|  | 4.6. Высота и ширина эвакуационных путей | СНиП 21-01-97* п. 6.27 |
|  | 4.7. Требования к дверям эвакуационных выходов | СНиП 21-01-97* п.6.17 СНиП 21-01-97* п.6.18* СНиП 21-01-97* п.6.16 ППБ 01-03 п.52 |
|  | 4.8. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам: 4.8.1. Ширина марша лестницы 4.8.2. Уклон лестниц 4.8.3.Требования ПБ к размещению в лестничных клетках 4.8.4 Отделение лестничных клеток от примыкающих коридоров и помещений 4.8.5. Требования к световым проемам в лестничных клетках 4.8.6. Требования к лестничным клеткам, ведущим из подвалов и цокольных этажей 4.8.7. Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами | СНиП 21-01-97* п.6.29 СНиП 2.08.02-89* п.1.96 СНиП 2.08.02-89* п.1.105 СНиП 2.01.02-85* п.4.17 СНиП 21-01-97* п. 6.30* СНиП 21-01-97* п.6.32* СНиП 21-01-97* п.6.34*, п.6.43 СНиП 2.08.02-89* п.1.102 СНиП 21-01-97*п.6.44 СНиП 21-01-97*п.6.35 СНиП 21-01-97*п.6.9 СНиП 2.08.02-89* п.1.97 СНиП 21-01-97* п.6.15* СНиП 2.08.02-89* п.1.109. табл. 9 |
|  | 5. Своевременное обнаружение и локализация пожара |
|  | 5.1. Требования к системам пожарной сигнализации | ТР: ст.52 п.3, ст.54 п.1, ст.83 п.1,п.5, п.7, п.8, ст.91 п.1, ППБ 01-03: п. 40, 96, 97, 98, 110. СНиП 21-01-97*: п.7.1 , 7.28, 7.29 НПБ 110-03: п.4 табл.1, табл.3. НПБ 104-03: п. 4.1 табл. 1, п.5.1 табл.2 (приложение15) |
|  | 5.2. Требования к системам оповещения людей о пожаре и управления процессом эвакуации | ТР: ст.84 п.1, п.4, п.7, п.11 ППБ 01-03: п.102, 104 НПБ 104-03: п. 3.1, п.4.1 табл.1, п.5.1 табл.2, п. 3.1, п.4.1 табл.1, п.5.1 табл.2 (приложение15) |
|  | 6. Противопожарное водоснабжение |
|  | 6.1.Требуемое количество пожарных гидрантов, обеспечивающих пожаротушение | ТР ст.68 п.17 |
|  | 7.Требования пожарной безопасности к градостроительной деятельности |
|  | Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям (содержание дорог, зданий, водоемов) | ТР: ст. 67 п.1 раздел 1, п.1 раздел 2 СНиП 2.07.01-89* п.2* ППБ 01-03: п.23, 27 |
|  | 7.2. Ширина проездов | ТР ст.67 п.6, п.7 |
|  | 7.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения | ТР ст.67 п.8 раздел 1, раздел 2 СНиП 2.07.01-89* п.2* |
|  | 8. Обеспечение успешного тушения пожара |
|  | 8.1.Обеспечением деятельности пожарных подразделений | ТР ст.90 п.1 СНиП 21-01-97* п.8.1 |
|  | 8.2. Выходами на кровлю | ТР ст.90 п.2 СНиП 21-01-97* п.8.3*:(см. выше) СНиП 21-01-97* п.8.4*: (см. выше) ТР ст.90 п.6 СНиП 21-01-97* п.8.4*: (см. выше) |
|  | 8.3. В местах перепада высот кровли | ТР ст.90 п.10 СНиП 21-01-97* п.8.7: (см. выше) |
|  | 8.4.Расстоянием между маршами лестниц и поручнями лестничных маршей | ТР ст.90 п.14 СНиП 21-01-97* п.8.9: (см. выше) |
|  | 8.5.Размещением подразделений пожарной охраны (пожарное депо) | ТР ст.76 п.1 |
|  | 8.6. Содержанием путей доступа в здание | ППБ 01-03: п. 44 |
|  | 8.7.Требования к подвальным и цокольным этажам | СНиП 2.08.02-89* п.1.12 |
|  | 8.8. Оборудование первичными средствами пожаротушения | ТР ст. 60 ППБ 01-03: п. 108, прил.3 |

| Настоящую декларацию разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по АХР МОУ СОШ № 67 Козлова Татьяна Николаевна |  |  |
| (Должность, фамилия, инициалы) |  | (Подпись) |
|  | М.П. |  |